Утверждена РЕШЕНИЕМ СОВЕТА

НовониколаеВского сельского поселения

от  16.01.2013  № 25

Программа

КОМПЛЕКСНого развития систем 
коммунальной инфраструктуры

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО сельского поселения на   2012-2015 годы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Новониколаевского сельского поселения  на период 2012-2015 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения на период 2012-2015 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы |  |
| Заказчик Программы | Администрация Новониколаевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Новониколаевского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2011-2015 годы состоит из следующих программ: - программа модернизации и развития водоснабжения -программа модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего 43,607 млн. руб. В том числе средства: областного бюджета - 37,850 млн. руб. местного бюджета - 5,757 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Общий экономический эффект – 0,887 млн.руб. В результате выполнения Программы: 1. Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей СП коммунальными ресурсами, при этом: 1. Экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит 0,0.887 млн. рублей; 2. Повысится уровень благоустройства территории по показателю «водоснабжение» 3. Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет депутатов Новониколаевского сельского поселения |

Содержание

1.Общие положения ----------------------------------------------------------------5

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения програмными методами-----------------------------------------6

3.цели и задачи программы--------------------------------------------------8

4.сроки и этапы реализации программы---------------------------9

5.Мероприятия прграммы-----------------------------------------------------9

5.1.Программа модернизации и развития системы водоснабжения----------------------------------------------------------------------9

5.2.Характеристика состояния и анализ прблем в сфереводоснабжения----------------------------------------------------------10

5.3.Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения-------------------------------14

5.4.затраты на реализацию и источники финансирования программы---------------------------------------------14

5.5.Эффект отреализации программы------------------------------15

6.Программа модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых

бытовых отходов------------------------------------------------------------------15

6.1.Общие положения---------------------------------------------------------15

6.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения програмными методами------------------------------------16

6.3.Цели и задачи------------------------------------------------------------------17

6.4.сроки и этапы реализации-------------------------------------------18

6.5.Мероприятия программы---------------------------------------------18

6.6.Затраты на реализыацию программы------------------------19

6.7.источники финансирования---------------------------------------19

6.8.ожидаемый эффект от реализации программы------20

6.9.Организация управление программой-----------------------21

7.Ресурсное обеспечение программы-------------------------------21

7.1.сумарные затраты на реализацию программы и структура финаисирования-----------------------------------------------21

7.2.экономический эффект от реализации

программы----------------------------------------------------------------------------22

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения электроэнергии, воды.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения Томской области на 2012-2015 годы (далее - Программы) является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г.

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2015 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2015 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

  - СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

СП входит в состав района. район расположен в центральной части Томской области. Районный центр – г.Асино. В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования было образовано  сельское поселение, объединяющее 10 населенных пунктов.

Муниципальное образование «сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». По данным Всероссийской переписи населения на октябрь 2010 г.  в поселении проживало 2549  человека.

В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Основой экономики поселения является сельское хозяйство (молочное животноводство и растениеводство), а также заготовка и переработка древесины.

К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства в сельском хозяйстве.

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 9,7% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2010 г. составили 71,26% (8,617 млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по сельскому поселению составляет только 4,74 тыс.рублей на человека.

Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2010 году составила 20,4 %. Расходная часть бюджета социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 80%, расходы на ЖКХ в 2010 г. составили 71,26 % (8,617 млн.рублей).

На начало 2011 года жилищный фонд Новониколаевского поселения составил 55,5 тыс. кв. м общей площади, увеличившись за последние  три года  на 2 %. В настоящее время 4,2 тыс.кв.м. жилищного фонда находится в муниципальной собственности, 51,3 тыс.кв.м. – в частной собственности.

Уровень обеспеченности жил. площадью населения поселения  составляет 21,08 м2 на человека. Благоустройство жилищного Новониколаевского сельского поселения практически не менялось в течение последних лет. В 2010 г. около 50 % жилого фонда не оборудовано водоснабжением, 100% - газом, 100% - централизованным отоплением. Система  централизованного водоотведения в поселении отсутствует, также как и вывоз ТБО и ЖБО.

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения в частности.

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства Новониколаевского СП, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 8,5 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 100 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время модернизация объектов ЖКХ носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

  - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2015 годы.

  - Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития водоснабжения.

- программа модернизации и развития объектов, используемых для утилизации

(захоронения) твёрдых бытовых отходов.

- 5.1.Программа модернизации и развития системы водоснабжения

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся:

- модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

- 5.2.Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

Централизованным снабжением питьевой водой жителей Новониколаевского сельского поселения и организаций занимается предприятие – МУП «Новониколаевского ЖКХ», которое эксплуатирует имущество муниципалитета на условиях договора аренды муниципального имущества. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение Новониколаевского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 8 водозаборных скважины:

- с. Минаевка  - 3 скважины. (ул.Центральная, ул.Сосновая, ул.Строительная)

- с. Новониколаевка  - 3 скважина (ул. Центральная, ул.Рабочая, ул.Солнечная).

п.Большой Кордон – 1 скважина (ул.Лесная)

д. Караколь – 1 скважина (ул.Центральная)

д. Михайловка – 1 скважина (ул.Центральная)

Процесс организации водоснабжения в населённых пунктах Новониколаевского сельского поселения носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится.

Скважины пробурены в 70-90-х годах. Ремонт скважин не проводился  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация. Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, находящейся в эксплуатации МУП «Новониколаевского ЖКХ», на 2010 – 2011 гг. составляет 30 %.

Таблица 1 − Характеристика подземных водозаборов по населённым пунктам

|  | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
|  | С.Новониколаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 13\91 (ул. Центральная 100б) | 165 | 15 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-6,3-125 |
| 2 | Скважина № 55\75 (Солнечная 3а) | 155 | 9,6 | 1 | 1978 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 3 | Скважина №52\85 (ул Рабочая 15а) | 180 | 10 | 1 | 1988 | ЭЦВ 6-16-75 |
|  | С Минаевка |  |  |  |  |  |
| 4 | Скважина 6\91 ул Центральная 65а | 146 | 15 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 5 | Скважина 5\91, ул Сосновая 20а | 146 | 15 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 6 | Скважина 1606, ул Строительная 10 | 68 | 8,3 | 1 | 1978 | ЭЦВ 6-10-80 |
|  | П Большой Кордон |  |  |  |  |  |
| 7 | Скважина 62\90 ул Лесная 10 | 117 | 9,0 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-16-75 |
|  | Д.Караколь |  |  |  |  |  |
| 8 | Скважина 42\88, ул Центральная 11а | 110 | 10 | 1 | 1988 | ЭЦВ 6-6,3-125 |
|  | Михайловка |  |  |  |  |  |
| 9 | Скважина 51\88 Центральная 1в | 163 | 10 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-6,3-125 |

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ». Скважины находятся в бревенчатых павильонах. Ограждения санитарных защитных зон нет. Не соблюдены 30 метровые первые санитарно-охранные зоны скважин (в пределах зоны находятся огороды). С наступлением низких температур водоснабжение в населённых пунктах Новониколаевского сельского поселения зачастую прекращается.

Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.

.Таблица 2 − Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей  Новониколаевского

сельского поселения

| Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| С.Новониколлаевка |  |  |  |  |  |
| Скважина № 13\91 (ул. Центральная 100б) | 17,4 | 115 | 1 | 1987 | не проводился |
| Скважина №52\85 (ул Рабочая 15а) | 15,0 | 303 | 1 | 1988 | не проводился |
| Скважина № 55\75 (Солнечная 3а) | 17,4 | 69 | 1 | 1978 | не проводился |
| С Минаевка |  |  |  |  |  |
| Скважина 6\91 ул Центральная 65а | 30 | 35 | 1 | 1987 | не проводился |
| Скважина 5\91, ул Сосновая 20а | 15,48 | 67 | 1 | 1987 | не проводился |
| Скважина 1606, ул Строительная 10 | 12 | 14 | 1 | 1978 | не проводился |
| П Большой Кордон |  |  |  |  |  |
| Скважина 62\90 ул Лесная 10 | 22 | 26 | 1 | 1987 | не проводился |
| Д Михайловка |  |  |  |  |  |
| Скважина 51\88 Центральная 1в | 15 | 39 | 1 | 1987 | не проводился |
| Д Караколь |  |  |  |  |  |
| Скважина 42\88, ул Центральная 11а | 7 | 8 | 1 | 1988 | не проводился |

Анализ физико-химического анализа проб питьевой воды, используемой в Новониколаевском сельском поселении показал превышение содержания в воде железа и солей жёсткости. Мутность воды – повышенная. Данные  факторы говорят о необходимости  применения технологии очистки питьевой воды.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Новониколаевском сельском поселении является население 62,76% в 2010 г.  Часть населения получает воду по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок (85 шт.). Все установленные колонки - инжекторного типа, что позволяет решать, в период низких температур, проблему замерзания воды в колонках и повысило качество услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Анализ ресурсной эффективности в сфере водоснабжения проводился сопоставлением фактических ресурсных затрат с рациональным уровнем показателей (таблица 3). Сопоставление уровня потерь и утечек, удельных объемов потребления электроэнергии, а также численности работающих, со значениями нормативов-индикаторов позволяет оценить необходимость проведения мероприятий по повышению ресурсной эффективности водоснабжения. Удельное потребление электроэнергии находится на уровне нормативного показателя, хотя и возросло в последние годы, что связано с увеличением степени физического износа оборудования и с сокращением объемов производства. Это свидетельствует о необходимости принятия необходимых мер по повышению энергоэффективности. Численность работающего персонала не превышает нормативную величину.

Таблица 3 − Ресурсная эффективность сектора водоснабжения Новониколаевского сельского поселения Асиновского района Томской области

| Показатель | 2010 | 2011 | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 0,54 | 0,69 | 0,6-0,9 |
| % потерь и утечек от подъёма воды | 29 | 27 | 12-15 |
| Численность работающих на 1 тыс. обслуж. жителей | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Стоимость ОФ млн.руб.на тыс. жителей |  |  | 5,0-7,0 |

  - Данные МУП «Новониколаевского ЖКХ и администрации Новониколаевского поселения

Доля потерь и утечек в рассматриваемый период снижается, однако значительно превышает нормативный показатель, что обусловлено уровнем износа сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей в Новониколаевском сельском поселении на текущий год с учетом ввода новых сетей составляет 17,14 км,  то есть 6,85 км водопроводных сетей в расчете на 1000 жителей. Состояние водопровода неудовлетворительное. 85,5% водопроводов являются ветхими и эксплуатируются свыше 30 лет.

Следствием значительного износа сетей явился высокий уровень повреждаемости на сетях. В 2010 г. данный показатель возрос и составил - 23 аварии  (данные МУП «Новониколаевское ЖКХ)

Материальный баланс системы водоснабжения подземного водозабора Новониколаевского  сельского поселения Асиновского района, определяющий количественное соответствие потоков воды между стадиями ее добычи, обработки, транспорта, распределения и конечного использования представлен в таблице 4.

Таблица 4 − Баланс системы водоснабжения за 2010 г.

| Показатель | тыс.м3 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Фактически поднято воды | 40,0 | 100 |
| Фактически очищено воды | 0 | 0 |
| Расход воды на собственные технологические нужды | 0 | 0 |
| Отпущено в сеть | 28,4 | 71% |
| Потери | 11,6 | 29% |
| Реализовано воды, всего | 28,4 | 71% |
| В том числе населению | 25,4 | 63,5% |
| Бюджетофинансируемым организациям | 0,48 | 0,012% |
| Прочим потребителям | 2,5 | 0,062% |

Сфера водоснабжения в Новониколаевском поселении является убыточной, в 2010 году расходы предприятия превысили доходы на 273,2 тыс. руб. (таблица 5.13). При этом тариф на 2011 год установлен с повышением только на 7,8%.

Таблица 5- Финансовые показатели производственной деятельности

| Год | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Доходы организации, тыс.руб | 528,8 | 520,9 |
| Расходы организации, тыс.руб | 649,5 | 794,1 |
| Финансовый итог деят-ти предприятия, тыс. руб. | -120,7 | -273,2 |
| Ср.тариф на водоснабжение, руб/м3 для потребителей (с НДС) | 14,07 | 15,83 |
| Индекс средних тарифов, % | 100,5 | 100,8 |

Основную часть (57,9 %) в структуре тарифа на услуги по водоснабжению занимают затраты на оплату электроэнергии. Отсутствие в структуре затрат статьи  амортизации ведет с одной стороны, к снижению себестоимости и тарифа с другой стороны, лишает собственника средств для воспроизводства основных фондов, приводит их старению, а следовательно, к росту затрат на ремонт, ликвидацию аварий, затрат на электроэнергию и т.д.

Одним из направлений  реструктуризации затрат может быть реализация мероприятий по повышению ресурсной эффективности, за счет внедрения нового оборудования и средств автоматизации. Однако, эксплуатационные расходы предприятия на 2010 год превысили прибыль, соответственно свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы водоснабжения у предприятия нет.

На основе проведенного анализа фактического состояния сетей системы водоснабжения Новониколаевского сельского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Недостаточная ресурсная эффективность - превышение нормативного показателя доли потерь и утечек в 2,9 раза.

- Низкая оснащенность абонентов приборами учета.

- Несоответствие физико-химического состава питьевой воды требованиям СанПин 2.14.1074-01.

- Низкая надежность сетей:

- Повреждаемость водопроводных сетей превышает рациональный уровень в 2,5-3 раза.

- Доля ежегодной замены сетей не превышает 4,5 %, с учетом накопившегося переизноса необходимо – не менее 10 %.

- 5.3.Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2015

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Новониколаевского сельского поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Совершенствование водоснабжения Новониколаевского сельского поселения при минимально достаточных финансовых ресурсах направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция и модернизация».

Мероприятиями предусмотрена замена ветхих сетей, что создает условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг.

До 2015 г. предполагается осуществить перекладку 6,259 км водопроводов (36,51 % от общей существующей протяженности). При замене сетей предлагается применять полиэтиленовые трубы, что позволит  увеличить срок службы водопровода до 50-100 лет.

- 5.4.Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012 - 2015 годы (таблица4).

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения;

- повысить качество оказываемых услуг;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек.

При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную Региональной энергетической комиссией по Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только выйти предприятию из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в ценах 2011 года составит 26,0 млн. рублей. За счет областного и местного бюджетов будет профинансировано затрат на сумму 22,1 млн. руб. и 3,9 млн. рублей.

Таблица 5. – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения  Новониколаевского сельского поселения

| Мероприятия | Кол-во М. | Затраты, цены 2011 г., млн.руб | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Замена водопроводной сети | 6259 | 25,0 | 26,3 |  |  | 18,2 | 6,1 | 2,0 |
| Замена на водонапорных башнях с.Новониколаевка, д.Караколь напорно-регулирующих ёмкостей | 2 | 1,000 | 1,200 | 1,2 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ"ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 26,0 | 27,5 | 1,2 |  | 18,2 | 6,1 | 2,0 |
| Местный бюджет |  | 3,9 | 4,2 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 22,1 | 23,3 |  |  |  |  |  |

- 5.5.Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  водоснабжения сократится потребление электроэнергии на 197,2 тыс. кВт и потери воды на 11,6 тыс.м3.

Максимальный годовой экономический эффект составляет 0,887 млн. рублей. Можно констатировать, что программа совершенствования водоснабжения носит в основном социальный характер.

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг и повышения надежности системы водоснабжения.

- 6.Программа модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

- 6.1. Общие положения

Программа модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Новониколаевского сельского поселения разработана в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 №89-  ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. №4690-88, СанПиН 2.1.7.1038 «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов».

Основными и наиболее важными проблемами в Новониколаевском сельском поселении в сфере сбора, вывоза и утилизации (размещения) твердых бытовых отходов на сегодняшний день являются:

-  нет лицензии на утилизацию ТБО;

- размещение ТБО на санкционированных свалках в с.Новониколаевка и в с. Минаевка, не соответствующих санитарным требованиям;

- нет санкционированных свалок в населённых пунктах с.Копыловка, п.Большой Кордон, д.Гарь, д.Михайловка, д.Караколь;

- расчетный срок эксплуатации  санкционированных свалок поселения по фактическим объёмам накопления ТБО подходит к концу.

- нет организованного сбора и вывоза ТБО от населения.

Программа определяет условия и организацию действий по обеспечению надлежащего санитарно-экологического состояния территории Новониколаевского сельского поселения.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, с учетом объективных требований к объектам размещения твёрдых бытовых отходов;

- исходя из возможностей местного бюджета, предложены мероприятия по благоустройству и продлению срока службы существующих санкционированных свалок и  обустройству новых санкционированных свалок Новониколаевского сельского поселения и планированию мероприятий по захоронению ТБО на перспективу.

Данный комплекс мер имеет стратегическое значение, создавая условия социально-экономического развития территории с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических требований к местам проживания населения.

6.2.Содержание проблемы и  обоснование необходимости ее решения программными методами

Побочным продуктом жизнедеятельности населения является мусор и бытовые отходы. Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) является актуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения необходимых санитарно-экологических условий проживания населения, санитарной очистки населённых пунктов и охраны окружающей среды. Поддержание экологических стандартов качества среды обитания относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития территории Новониколаевского сельского поселения.

- Образование твердых бытовых отходов на территории района происходит за счёт процессов жизнедеятельности населения, деятельности инфраструктурных организаций и промышленных предприятий. Общий объем производства твердых бытовых отходов по поселению 527,33 тонны, из них основная часть (96,59%) составляет ТБО от населения, и 17,93тонны ТБО от организаций (3,41%).

- В настоящее время захоронение ТБО на территории Новониколаевского сельского поселения осуществляется на санкционированных свалках с.Новониколаевка и с.Минаевка.. Кроме того имеются несанкционированные свалки в населённых пунктах – 13 шт. Объем несанкционированных свалок составляет в среднем от 5 до 10 м3.

Санкционированные свалки  площадью 2850 кв.м.  эксплуатирует предприятие МУП «Новониколаевское ЖКХ». Годовой объем поступления отходов в среднем 1698м3. Санкционированные свалки эксплуатируются на протяжении 4 лет, с отклонениями от действующих санитарных требований. Необходимо произвести работы по ограждению и бетонированию хозяйственной зоны, выполнить устройство оградительной траншеи, обустроить карты. Данные мероприятия позволят также продлить срок эксплуатации существующих санкционированных свалок.

- В Новониколаевском  сельском поселении сбором вывозом и размещением отходов занимается МУП «Новониколаевское ЖКХ».  Хозяйственное ведение  объектов размещения отходов - свалки, находятся  в поселении. Свалки расположенны в непосредственной близости от мест проживания. Ввиду малых объёмов ТБО, санкционированные свалки соответствующим образом не обустроены. Кроме того следует отметить, что срок эксплуатации, санкционированных свалок сёл  Новониколаевка, Минаевка подходит к концу. Отсутствие обустроенных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями мест захоронения отходов, подъездных путей к месту размещения отходов ведёт к опасному загрязнению окружающей среды и создаёт реальную угрозу здоровью населения. Складирование отходов без соблюдения требований вызывает выделение вредных химических веществ в атмосферный воздух, почву  и в грунтовые воды.»

- 6.3.  Цели и задачи

Программа модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития системы сбора и захоронения ТБО.

Целью Программы является реализация комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить надлежащее санитарно-экологическое состояние территории Новониколаевского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение необходимых санитарно-экологических условий проживания населения;

- инженерно-техническая оптимизация системы сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов;

- перспективное планирование развития схемы сбора и утилизации ТБО наиболее экономичным образом;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.»

  - Срок и этапы реализации программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2015 годы.

  - Мероприятия программы

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования  машин, бытовые отходы следует удалять по централизованной схеме.

Увеличение количества специализированных машин по вывозу твердых бытовых отходов позволит централизовать систему транспортировки отходов. Собирать ТБО в близлежащих поселках с отгрузкой отходов непосредственно на один крупный объект размещения отходов или на непосредственно объект размещения отходов вблизи населённого пункта.  Такой транспортной сетью может быть: с.Копыловка, д.Гарь,– санкционированная свалка с.Минаевка, д.Караколь, д. Михайловка, п.Большой Кордон – санкционированная свалка  с.Новониколаевка. Вместимости вышеперечисленных объектов размещения отходов недостаточны для размещения отходов нескольких населенных пунктов. Реализация данного мероприятия по улучшению системы обращения с ТБО в поселении позволит не перекладывать ответственность за образовавшиеся ТБО на плечи жителей поселков, тем самым не создавать предпосылки возникновения несанкционированных свалок на территории поселения.

Программа модернизации и развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период 2012- 2015 годы включает следующие мероприятия:

-    получение лицензии на утилизацию ТБО;

- завершение благоустройства и продление срока службы существующих санкционированных свалок;

- обустройство санкционированных свалок в населённых пунктах с. Копыловка, п. Большой Кордон, д.Гарь, д. Михайловка, д.Караколь  на территории Новониколаевского сельского поселения;

- выполнение проектно-изыскательских работ по строительству новых санкционированных свалок.

6.6.Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий по годам  представлены в таблице 1. и составляют 16,107млн. руб. Основные средства направляются на финансирование мероприятий по модернизации оборудования для временного хранения и вывоза ТБО, а также строительство площадок, обустройство крупных санкционированных свалок, выполнение проектно-изыскательских работ.                                                                                                     Таблица 1.

Затраты на реализацию программы

| Мероприятия | Годы реализации |  |  |  | Затраты тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| По Новониколаевскому сельскому поселению: |  |  |  |  | 16107,6 |
| Получение лицензии по обращению с ТБО |  | 300,0 |  |  | 300,0 |
| Выполнение проектно – сметной документации и обустройство новых свалок: с.Копыловка д.Гарь п.Большой Кордон д.Михайловка д.Караколь |  |  |  |  |  |
|  |  | 3946,4 |  |  | 3946,4 |
|  |  |  | 3946,4 |  | 3946,4 |
|  |  |  |  | 3170,0 | 3170,0 |
|  |  | 1052,4 |  |  | 1052,4 |
|  |  |  |  | 1052.4 | 1052,4 |
| Организация централизованного сбора ТБО от населения |  | 260,0 | 280,0 | 300, | 840, |
| Благоустройство и продление срока службы существующих санкционированных свалок |  | 900,0 | 900,0 |  | 1800,0 |

- 6.1. Источники финансирования

- Финансирование мероприятий предполагается за счет средства бюджета Томской области, бюджетов муниципальных образований (Табл. 2).

Таблица2.

Источники финансирования

| Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  | Затраты, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | Всего: |
| Всего по Новониколаевскому сельскому поселению: |  | 6458,8 | 5126,4 | 4522,4 |  | 16107,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции |  | 5000,0 | 4000,0 | 3000,0 |  | 12000,0 |
| обл.бюджет |  | 1000,0 | 600,0 | 950,0 |  | 2550,0 |
| бюджет Новониколаевского сельского поселения |  | 458,8 | 526,4 | 572,4 |  | 1557,6 |

6.8. Ожидаемый эффект от реализации программы

Реализация мероприятий по модернизации и развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Новониколаевского сельского поселения  в период с 2012-по 2015 годы предполагает достижение следующих результатов:

1. Социально-экономических результатов:

- улучшение условий проживания и качества коммунального обслуживания населения и организаций муниципального образования Новониколаевского сельского поселения;

2. Производственно-технологических результатов:

- снижение влияния существующих санкционированных свалок  на санитарно-экологическое состояние близлежащих территорий;

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для сбора, вывоза и захоронения ТБО.

Результаты реализации программы должны обеспечить уменьшение и локализацию негативного воздействия отходов на окружающую среду Новониколаевского сельского поселения. Система мониторинга выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, предлагает контроль следующих индикаторов (показателей):

1. Объем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

2. Объем ТБО по несанкционированным свалкам.

3. Количество несанкционированных свалок.

4. Доля освоения инвестиций. Данный индикатор будет показывать количество реально вложенных средств по сравнению с запланированными объемами.

6.9.  Организация управления программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет Отдел ЖКХ, строительства и транспорта Администрации Асиновского района.

Контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, осуществляется совет депутатов Новониколаевского сельского поселения. Органы местного самоуправления организуют проведение конкурсов по реализации программных мероприятий, заключают контракты на выполнение программных мероприятий, осуществляют контроль  за выполнением работ.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться по отдельным рабочим проектам с экономическим обоснованием видов и объемов работ, подтвержденных сметно-финансовыми расчетами.

7.Ресурсное обеспечение программы

  - Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 1 и составляют 41,5 млн. руб в ценах 3 кв.2011 г. или 43,607 млн.руб в текущих ценах.

Таблица 1 - Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новониколаевского СП за период 2012-2015 гг., млн. руб.

| Источники финансирования / раздел | Затраты, цены 2011 г., млн.руб | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| По разделу "Водоснабжение" | 26,0 | 27,5 | 1,2 | 18,2 | 6,1 | 2,0 |
| в т.ч. Реконструкция и модернизация | 26,0 | 27,5 | 1,2 | 18,2 | 6,1 | 2,0 |
| Местный бюджет | 3,9 | 4,2 | 0,300 | 2,6, | 0,800 | 0,500 |
| Областной бюджет | 22,1 | 23,3 | 0,9 | 15,6 | 5,3 | 1,500 |
| По разделу «Утилизация бытовых отходов» | 15,5 | 16,107 | 0 | 6,459 | 5,126 | 4,522 |
| Местный бюджет | 1,5 | 1,557 | 0 | 0,459 | 0,526 | 0,572 |
| Областной бюджет | 14,0 | 14,550 | 0 | 6,0 | 4,600 | 3,950 |
| Итого по программе | 41,5 | 43,607 | 1,2 | 24,658 | 11,226 | 6,522 |
| Местный бюджет | 5,4 | 5,757 | 0,300 | 3,059 | 1,326 | 1,072 |
| Областной бюджет | 36,1 | 37,850 | 0,900 | 21,600 | 9,900 | 3,500 |

  - Экономический эффект от реализации Программы. Индикаторы реализации программы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  0,887 млн. руб. (в ценах 2011 года), при этом 95% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. При этом ещё не учитывался эффект от снижения затрат на  аварийно-восстановительные работы (таблица 2).

Таблица 2 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения

| Показатель | Водоснабжение | ИТОГО по Программе: |
| --- | --- | --- |
| Экономия воды, тыс. куб.м. | 11,6 | 11,6 |
| Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч | 197,0 | 197,0 |
| Экономия всего, млн.руб/ год | 0,887 | 0,887 |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры поселения, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Целевые индикаторы и показатели, оценки хода реализации Программы

| Общие индикаторы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.человек (нач.года) | 2,549 | 2,540 | 2,535 | 2,530 | 2,525 | 2,520 |
| Площадь жил.фонда, тыс.м2 (кон.года) | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,55 | 55,58 | 55,6 |
| Обеспеченность жильём, кв.м/чел | 21,08 | 21,85 | 21,9 | 21,95 | 22,0 | 22,06 |
| Благоустройство жил.фонда, % |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжением | 62,76% | 62,76% | 62,76% | 62,85% | 62,85% | 62,85% |
| Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи, % | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| Подъём воды, тыс.м3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 36,0 | 34,0 | 30,0 |
| Потери воды в сетях, % от отпуска в сеть | 29% | 29% | 29% | 25% | 15% | 10,0% |
| Реализация воды, тыс.м3 | 28,4 | 28,4 | 28,38 | 28,36 | 28,35 | 28,34 |
| Протяжённость сетей водоснабжения, км | 15,48 | 15,48 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| в т.ч ветхие сети | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 12.73 | 11.368 | 10,88 |
| доля ветхих сетей, % | 98,0 | 85,5 | 85,5 | 74,27 | 66,32 | 63,47 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 29% | 27,0 | 27,0 | 26,4 | 25.2 | 24,6 |
| Аварийность систем (повреждений на км) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % | 1,9 | 1,9 | 25,7 | 7,9 | 2,8 | 0 |
| Удельные нормы расхода электроэнергии в секторе водоснабжения, кВт.ч/Гкал | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Общий объём финансирования программы, млн.руб |  |  | 1,2 | 24,659 | 11,226 | 6,522 |
| Местный бюджет |  |  | 0,3 | 3,059 | 1,852 | 1,072 |
| Областной бюджет |  |  | 0,9 | 21,600 | 9,900 | 5,450 |

Томская область  Асиновский район

СОВЕТ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

16.01.2013                                                                                                                  № 25

Об утверждении   Программы «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения  на 2012-2015годы»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003г № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр-701, а также эффективного использования финансовых ресурсов, направленных на модернизацию и развитие систем коммунальной инфраструктуры, Уставом Новониколаевского сельского поселения,

СОВЕТ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения  на 2012-2015годы» согласно приложению.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на социально-экономический комитет.

Глава  Новониколаевского

сельского поселения                                                                                         Д.С.Бурков

Председатель Совета                                                                                        А.В.Миронова